ALL. 5 - CARATTERISTICHE BINOCOLI 10X42

| Prodotti | Fornitura e consegna di n. 2 binocoli 10x42 con le seguenti caratteristiche: Ingrandimento 10 × Diametro effettivo della lente 42 mm Trasmissione della luce 88% Diametro della pupilla di uscita 4.2 mm Fattore crepuscolare 20.5 Campo visivo a 1.000 m (yds) 110 m (330 ft) anche 120 m Angolo di visione soggettivo 60° Distanza di focalizzazione ravvicinata 1.6 m (5.3 ft) max 5 metri Campo di regolazione diottrica − 3.0 ¦ + 3.0 dpt Distanza pupilla di uscita 14 mm Distanza pupillare 58 – 75.5 mm Tipo lente ED (bassissimo indice di dispersione) |
| --- | --- |